附件:

自 兴 村 一 体 化 污 水 处 理 设 备 采 购 清 单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术参数/材质 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税控制单价(元/套) | 含税控制总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 污水处理站30m³/d，具体技术参数及要求详见技术规格书及施工设计图 | - 1.执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 - 2.主要指标为：CODcr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5(8)mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L、pH值6-9 - 3.30m³/d - 4.玻璃钢材质 | 套 | 1 | 13%增值税专用发票 | 465000 | 465000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 465000 |
| 备注 | 1、质量标准：执行最新的国家产品质量法，技术标准（国标），质量实行三包。 2、供方保证对其提供的产品为全新、不侵权产品，能够正常使用，对货物实行三包，货物出现质量、侵权等问题由供方负责。 3、按采购人要求时间发货，运费及货运风险由供应商承担。 4、意向供应商竞价时填写上报总价，竞价结束后，报价排名第一的预成交供应商需提供报价明细并加盖公章供采购人进行价格核查，报价明细中的每一单项报价和投标总价不得高于其对应的限制金额，否则报价无效。 |  |  |  |  |  |  |  |